青岛市第十三届职业技能大赛石化高技校赛区学生专场《化工仪表维修工》实操考核备料单

变送器校验与组态主要设备清单

序号

1

2

3

4

5

6

7

8

名称

智能差压变送器（带安装托架）

压力校验仪

电动压力检定台

压力校验仪充电器

过程连接转换接头及软管

数字万用表

手操器

标准电阻

BT-200

250Ω

EJA110A

HB600F2

HB6500XI

CD05L01

1/2NPT-M20x1.5

量程：0-600KPa

造压范围：0-1000KPa

型号规格

单位

台

台

台

台

套

只

台

只

数量

3

3

3

3

3

3

3

3

变送器校验与组态工具清单

名称

十字螺丝刀

一字螺丝刀

工

内六角扳手

具

尖嘴钳

开口扳手

活扳手

导线

其它

电缆

2 * 0.5

根

6

8mm

6〞

22-24〞

6〞

把

把

把

把

根

3

3

3

3

12

型号

6〞

4〞

单位

把

把

数量

3

3