青岛市第十三届职业技能大赛石化高技校赛区

《化工仪表维修工》实操考核验记录单

EJA差压变送器校验记录单

级别                                          工位号

1、填写变送器型号规格

| 型号 |  |
| --- | --- |
| 选项 |  |
| 模式 |  |
| 电源 |  |
| 输出 |  |
| 最大工作压力 |  |
| 出厂量程 |  |
| 编号 |  |

2、校验单及检定结果：

| 被检点 | 理论 输出值（mA） | 实际输出值（mA) | 绝对误差（mA） | 上下行程 差值 （绝对值）（mA） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 上行程 | 下行程 | 上行程 | 下行程 |  |
| (%) | (KPa) |  |  |  |  |  |  |

允许误差：        （mA）；基本误差：        (%)；允许回差：        (%)； 回差：       (%)

结论：