2014年青岛市职业技能大赛石化高技校赛区

《化工仪表维修工》操作考核备料单

一、气动薄膜控制阀安装与电气阀门定位器校验设备清单

序号

1

2

3

4

5

设备名称

执行机构

控制阀

阀门定位器

操作器

空气过滤减压阀

型号

HA2R

HTS

HEP15-125

DFQ566F

KZ03-2A-L

YB-150

0~0.6MPa

0.4 级

0-30mm

厂家

川仪十一厂

川仪十一厂

川仪十一厂

百特工控

川仪十一厂

单位

台

台

个

块

块

数量

2

2

2

2

2

备注

6

精密压力表

红旗仪表公司

桂林广陆数字

测控股份有限

公司

块

2

7

数字百分表

台

2

8

控制阀操作台

台

2

二、气动薄膜控制阀安装与电气阀门定位器校验工具清单

名称

十字螺丝刀

工具

一字螺丝刀

内六角扳手

尖嘴钳

开口扳手

锤子

錾子

其它

导线

电缆

Φ1.5

型号

6〞

4〞

14-17〞

6〞

单位

把

把

把

把

把

把

把

根

根

数量

1

1

1

1

5

1

1

4

2

5