考件编号：            姓名：            准考证号：            单位：

注意事项：

1、本试卷满分100分。

2、考场地点：青岛市石化高级技工学校实训楼三楼

3、考试操作时间：90分钟

4、考生共分C1、C2、C3、C4、C5五组，每组8人，考生按准考证号依次进入考场。

试题：过程控制系统运行调试

一、网络设置及下载传送项目组态

本题分值：15分

考核要求：

1.根据组态中操作站IP 设置，查看工程师站、操作员站IP 地址，填写网络设置记录表#

2.控制站上电

二、锅炉内胆加热

本题分值：20分

考核要求：

1. 按要求用副管道（较细管道）向锅炉内胆注水*

2. 按要求加热内胆中的水*

3. 排空内胆中的水

注：由于“故障”引起无法注水或加热，选手申请放弃排除该处故障，待技术人员排除故障后，可继续完成注水或加热操作；

三、工艺设置及控制平台上电

本题分值：10分

考核要求：

1. 据二阶双容水箱液位整定工艺要求设置阀门

2. 中继台上电

四、参数整定

本题分值：40分

考核要求：

1、主要任务：整定出一条曲线，保存趋势并打印，分析性能指标，开度不做严格要求。

2、干扰给定为 2.0cm～5.0cm，选手认为曲线合理并由裁判确认，

3、调整趋势图背景及样式并打印。趋势图保存、打印并在打纸上记录比例度和积分时间。

4、在打印的趋势图中，标注过渡过程的性能指标：最大偏差、衰减比、余差、振荡周期等。余差、振荡周期应分清主次，统筹兼顾，对于不同的控制系统，这些性能指标各有其重要性。

要求：①参数整定；                            ②性能指标分析及结论；

③趋势保存及存盘；                      ④操作符合要求；

五、工具使用及系统停运

本题分值：10分

考核要求：

1.工具使用得当；                   2.系统正确停运；           3.停运后，整理现场，工具归位

六、安全文明操作

本题分值：5分

1.文明操作                          2.安全操作