试题：过程控制系统运行调试

- 设备故障检测及运行记录表

| 步骤 | 项目三过程控制系统运行说明 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 确认 设 备 | CS2000对象、CS2000中继平台、现场控制站工程师站PC、操作员站PC、XP243、XP233、XP322、XP314、XP335、XP313、XP316、XP000 | 确认工具 是否一致 □是 □否 用对勾定 |
| 工 具确 认 | 相关工具列表 序号 工具名称 数量 单位 序号 工具名称 数量 单位 1 6寸活板手 1 把 7 美工刀 1 把 2 拔线钳 1 把 8 小钳子 2 把 3 万用表 1 套 9 镊子 1 把 4 电烙铁 1 套 10 十字改锥 2 把 5 电笔 1 个 11 一字改锥 2 把 6 电工胶布 1 卷 12 内六角板手 1 把 |  |
| 卡 件 机 笼 操 作 记 录 | 正确配置并插卡件到卡件机笼中，将卡件名称及冗余情况填写到相应表格中 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 |  |
| 网络 设 置 | 工程师站、操作员站、主控卡IP地址 工程师站IP： 操作员站IP 主控卡IP： 、 | 只填写1号地址即可 |
| 电 源 | 测试点处交流电源电压：第一路 是否符合要求（符合/不符合） | 测试点在控制站内 |
|  | 裁判确认后打印衰减曲线、保存趋势图画面 |
| 打印曲线并分析 | 曲线相关记录，在打印趋势图上标注后如实填写下来。 P= I= D= 波峰（波谷）液位（cm） Ln-1 Ln Ln+1 L`n-1 L`n L`n+1 均值 Ln、L`n出现时刻 设定值 新稳态值 最大偏差 余差： 振荡周期： 衰减比： 备注： Ln为第一个波峰或波谷，Ln-1和 Ln+1是其左右相邻为1秒的点均值为3个数据的平均值，保留两位小数点，L`n为第二个波峰或波谷。 |
| 结论 |  |