**化学分析操作主要仪器清单**

1、滴定管：50mL（白，聚四氟）1根

2、容量瓶：250mL 3个

3、移液管：25mL 1支

4、小烧杯：100mL 3个

5、玻璃棒：3根

6、锥形瓶：300mL 10个

**仪器分析操作主要仪器清单**

1、紫外可见分光光度计UV-1100 1台

2、石英吸收池 2个

3、容量瓶： 100mL 15个；

4、吸量管： 10mL 4支；

5、烧杯： 100mL 5个；

注：所有仪器均可使用赛区准备的仪器，玻璃仪器可自带。